ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Док. № MDC018-01/BG/2026

(съгласно гл.3,чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за ползване в определени граници на напрежението)

Производител: „ИНДЪСТРИАЛ ЛАЙТИНГ“ ООД – гр. София, ул.“Кремиковско шосе“15;

Търговска марка „Индъстриал лайтинг“

Продуктов обхват: Парков осветител Стефания II

Продукти: Стефания II 60W192-230;

Декларирам на собствена отговорност, че горепосочените продукти произведени от „Индъстриал лайтинг“ ООД за които се отнася тази декларация, отговарят на европейските изисквания за безопасност и СЕ маркировка:

- (LVD) Директива 2014/35/ЕС относно електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.;

- Директива EMC 2014/30/EC за електромагнитна съвместимост.;

- Директива RoHS 2011/65/EC относно ограничения в използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.;

- Директива EuP 2009/125/EC относно изискванията за екодизайн.;

Стандарти, приложими за тази декларация за съответствие:

Директива 2014/35/ЕС

- EN 60598-2-2-2012

- EN 60598-2-3:2003+А1:2011

- EN 60598-1:2021+А1:2022

- EN 62031:2020

- EN 62471:2015

- EN 62493:2015

Директива 2014/30/ЕС

- EN 55015:2019+A11:2020

- EN 61000-3-2:2019/А2:2024

- EN 61000-3-3:2013+А2:2021

- EN 61547:2023

Директива 2011/65/ЕС

- IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4+А12017,

- IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017,

- IEC 62321-8:2017

Година на поставяне на маркировката за съответствие – 2026 година.

Дата: 03.03.2026г.					 Декларатор: ………………

/В.Вълков – Управител/